## SPS
Menu: | Parâmetro: | Setpoint: | Valor: | Unidade:
ALM | MOD | Modo de operação do SPS/SPS-I
| ADR | Endereço do SPS / SPS-I na comunicação serial com o módulo COMM-04
| NOD | Número total de "conjuntos trifásicos" operando em paralelo
| TAP | Número total de posições de tap do comutador sob carga
| IDC | Tipo de indicação de tap
| CNT | Posição contada a partir do início da faixa de medição onde se encontra o tap neutro
| FSR (apenas SPS-I) | Padrão de loop de corrente a ser medido no SPS-I |  | mA
| RES (apenas SPS) | Resistência por passo do transmissor potenciométrico do comutador sob carga |  | ohms
| SNC | Tempo que o comutador sob carga leva para efetuar uma mudança de tap completa |  | seg
| PRG | Temporização para emissão de alarme por programação inválida |  | seg
| RL1 | Função de sinalização para o relé de saída 1
| RL2 | Função de sinalização para o relé de saída 2
| RL3 | Função de sinalização para o relé de saída 3
| RL4 | Função de sinalização para o relé de saída 4
| PSS | Ajusta nova senha para acesso aos menus de programação
| OCS | Seleção da faixa de valores da saída analógica em loop de corrente
| LNG | Seleção do idioma de interface para a operação do SPS